|  | TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG CÁO BÁO CHÍ |
| --- | --- |

BẢN TIN SỐ 5 (lúc 17h00 ngày 28/6/2018)

CẬP NHẬT ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỢT MƯA LŨ TẠI MỘT SỐ TỈNH

MIỀN NÚI PHÍA BẮC ĐẾN TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xin thông tin cập nhật về ảnh hưởng của đợt mưa lũ xảy ra tại một số tỉnh miền núi phía Bắc đến tình hình cung cấp điện, tính đến thời điểm 17h00 ngày 28/6/2018 như sau:

Mặc dù diễn biến mưa lũ phức tạp những ngày vừa qua gây ảnh hưởng thiệt hại lớn đến một số tỉnh miền núi phía Bắc nhưng ngành Điện vẫn đảm bảo an toàn cung cấp điện cho các địa điểm diễn ra kỳ thi PTTH ở các địa phương, kể cả các địa phương trong vùng có thiên tai.

I. Tình hình vận hành các hồ chứa thủy điện của EVN:

Hiện nay lưu lượng nước về các hồ thủy điện của EVN ở khu vực phía Bắc vẫn tiếp tục giảm. Hiện nay lưu lượng nước về hồ chứa thủy điện phía Bắc đang tiếp tục giảm. Lũ về hồ Lai Châu đến 16h00 chiều nay 28/6/2018 còn khoảng 3000 m3/s, hiện vẫn mở 03 cửa xả mặt.

II. Tình hình vận hành lưới điện:

- Lưới điện 220kV, 500kV: Vận hành bình thường

- Lưới điện 110 kV:

Thông tin cập nhật tình hình khắc phục xử lý, khắc phục 01 cột đổ và 03 vị trí cột 110 kV khác bị sạt lở thuộc địa bàn các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Lào Cai như sau:

Vị trí cột 138 bị đổ của đường dây 110 kV Sa Pa – Than Uyên hiện đang được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khắc phục tạm thời bằng phương án sử dụng 2 cột tạm ở 2 phía để căng dây đảm bảo khoảng cách an toàn; và đường dây này đã đủ điều kiện vận hành bình thường trở lại từ 13h45 ngày hôm nay 28/6/2018.

Còn lại 3 vị trí cột 110 kV bị sạt lở đã được gia cố tạm, cho phép vận hành và tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

3. Lưới điện trung áp, hạ áp:

Việc khắc phục lưới điện trung áp, hạ áp ở các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ ở các tỉnh Lai Châu, Hà giang, Tuyên Quang vẫn hết sức khó khăn do nhiều đường giao thông bị sạt lở, ngập nước. Nhiều khu vực sau lũ có nền đất yếu, lầy lội nên chưa thể vận chuyển các thiết bị, vật tư vào hiện trường để xử lý. Trong điều kiện rất khó khăn như vậy nhưng ngành Điện vẫn nỗ lực, phấn đấu khôi phục cung cấp điện trở lại.

a. Tại Tuyên Quang: Trong ngày hôm qua 27/6/2018 đã khôi phục hoàn toàn cung cấp điện cho 02 trạm biến áp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

b. Tại Lai Châu: đã khôi phục được 15 trạm biến áp tại các huyện Sìn Hồ, Mường Tè, tuy nhiên công tác khắc phục đường dây có cột đổ, sạt lở gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng giao thông sau lũ.

c. Tại Hà Giang: đã khôi phục cơ bản các đường dây bị ảnh hưởng do lũ, ngập úng. Còn về các trạm biến áp vẫn chưa được phép đóng điện khoảng 50% số trạm bị ảnh hưởng do nước vẫn còn ngập ở nhiều khu vực.

d. Tại Điện Biên: đã khôi phục được 9/11 trạm bị ảnh hưởng tại huyện Mường Nhé, riêng các đường dây có cột đổ, sạt lở vẫn gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng giao thông sau lũ.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và các đơn vị liên quan vẫn tiếp tục bám sát tình hình diễn biến mưa lũ, tập trung nhân lực, phương tiện và vật tư, thiết bị để cố gắng khôi phục cấp điện trở lại nhanh nhất có thể sau khi đảm bảo các điều kiện an toàn ./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban Quan hệ cộng đồng

Điện thoại: 04.66946411/66946413

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

Website: www.evn.com.vn, www.tietkiemnangluong.vn