**CÔNG ĐIỆN**

**BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI**

**VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

**ĐIỆN:**

Số: 4584/EVN-AT Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2019

|  |
| --- |
| **THƯỢNG KHẨN** |

* + Công ty thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Huội Quảng – Bản Chát, Tuyên Quang, Ialy, Sê San; Công ty nhiệt điện Thái Bình; Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN; Ban QLDA Điện 1, 2;
	+ Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3;

 Các công ty thủy điện: Trung Sơn, Thác Bà, Bản Vẽ, Khe Bố, Quảng Trị, Sông Bung, A Vương, Sông Tranh, An Khê – Ka Nak, Vĩnh Sơn – Sông Hinh, Buôn Kuốp;

 Các công ty nhiệt điện: Mông Dương, Quảng Ninh, Uông Bí, Hải Phòng, Phả Lại, Ninh Bình, Nghi Sơn;

* + Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia/Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, Ban QLDA điện miền Bắc, miền Trung, miền Nam;
	+ Các Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, Hà Nội/ Các công ty điện lực, dịch vụ sửa chữa, các đơn vị thành viên khác;
	+ Các Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia / miền Bắc, miền Trung;
	+ Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin;
	+ Trung tâm Thông tin Điện lực.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 27/8, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông miền Trung Philipines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Podul, hồi 07 giờ ngày 27/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 127,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philipines) khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 6346 CĐ/BCT-PCTT ngày 27/08/2019 của BCH PCTT BCT; Công điện số 12/CĐ-TW ngày 27/08/2019 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 1890/CT-EVN ngày 12/4/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Chỉ thị số 06/CT-BCT ngày 07/5/2019 của Bộ Công Thương về phòng, chống thiên tai.
2. Thường xuyên theo dõi các thông tin cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (địa chỉ web: [www.kttv.gov.vn](http://www.kttv.gov.vn)) và tham khảo các trang thông tin dự báo của Quốc tế để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời.
3. Triển khai phương án ứng phó với mưa lũ, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình điện lực và an toàn cho nhân dân. Chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố do mưa lũ gây ra trong thời gian nhanh nhất.
4. Các Công ty thủy điện trực thuộc, các Tổng công ty Phát điện/ Công ty thuỷ điện: i) Tổ chức quan trắc, thu thập thông tin về khí tượng thủy văn, chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả; ii) tham gia cắt/giảm/làm chậm lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; iii) Triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn hồ đập, vùng hạ du hồ chứa và các công trình đang thi công dở dang, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu, các sự cố do các đợt mưa lũ trước chưa được khắc phục; iii) Bố trí lực lượng để chủ động xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, đặc biệt biệt là tình huống xả lũ khẩn cấp; iv) Đối với các hồ trên khu vực biên giới cần chia sẻ và cung cấp thông báo kịp thời thông tin về vận hành và xả nước của hệ thống hồ chứa thủy điện cho cơ quan chức năng của Campuchia bảo đảm không gây biến động dòng chảy đột ngột vùng biên giới Việt Nam và Campuchia.
5. Các Công ty nhiệt điện trực thuộc, các Tổng công ty Phát điện/ Công ty nhiệt điện tăng cường kiểm tra hệ thống mái che, hệ thống thoát nước mặt, kho nhiên liệu, bãi thải xỉ đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, không làm ảnh hưởng đến môi trường. Các đơn vị lưu ý dự phòng nhiên liệu, đảm bảo đủ than cho sản xuất điện khi các địa phương thực hiện lệnh cấm biển.
6. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/ Công ty Truyền tải điện tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện khu vực có khả năng sạt lở đất, ảnh hưởng đến cột, đường dây, trạm điện và có phương án xử lý kịp thời.
7. Các Tổng công ty Điện lực: (i) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo cung cấp điện an toàn và ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo cấp điện an toàn và nhanh nhất cho các phụ tải quan trọng, các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn; (ii) phối hợp với BCH PCTT và TKCN tỉnh cung cấp điện dự phòng cho các phụ tải quan trọng khi mất nguồn điện lưới; (iii) chỉ đạo các đơn vị thủy điện (nếu có) thực hiện nội dung nêu tại Mục 4.
8. Các Ban Quản lý dự án kiểm tra công trường, theo dõi sát diễn biến của bão, tổ chức ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị và công trình.
9. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia/ Trung tâm điều độ miền theo dõi sát diễn biến cơn bão Podul, nhanh chóng chỉ huy khắc phục sự cố trên hệ thống điện, khai thác hiệu quả các nhà máy thuỷ điện.
10. Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ điều hành, cập nhật thường xuyên và đầy đủ diễn biến của cơn bão Podul và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy Bộ Công Thương, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN EVN trên trang web <http://phongchongthientai.evn.com.vn>
11. Trung tâm Thông tin Điện lực thường xuyên cập nhật thông tin, tăng cường đưa tin bài, hình ảnh về công tác chỉ đạo điều hành, công tác chuẩn bị phòng tránh, ứng phó và quá trình khắc phục hậu quả cơn bão Podul.
12. Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, không chủ quan và tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó và khắc phục ảnh hưởng của cơn bão Podul. Báo cáo về BCH PCTT&TKCN EVN theo địa chỉ email banantoan@evn.com.vn và cập nhật báo cáo, số liệu trên trang web <http://phongchongthientai.evn.com.vn> trước 07h30 và 15h00 hàng ngày theo văn bản số 3795/EVN-AT ngày 19/7/2019.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Nơi nhận:*** - Như trên;- BCĐ Trung ương về PCTT (để b/c);- BCH PCTT&TKCN BCT (để b/c);- Hội đồng thành viên (để b/c);- Tổng giám đốc (để b/c);- Các Phó Tổng giám đốc;- Công đoàn EVN;- BCH PCTT&TKCN EVN;- Lưu: VT, AT. | **TRƯỞNG BAN PCTT&TKCN EVN****PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC****Ngô Sơn Hải** |