TẬP ĐOÀN

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

ĐIỆN:

  - Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Công ty Truyền tải điện 1;

  - Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

  - Tổng công ty Phát điện 3;

  - Các Công ty thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang,

Huội Quảng - Bản Chát;

  - Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà;

  - Các Ban Quản lý dự án thủy điện: 1, Sơn La;

  - Các Trung tâm Điều độ HTĐ: quốc gia, miền Bắc.

Số:          /EVN-AT, ngày 05  tháng 9 năm 2013

Thực hiện chỉ đạo trong Công điện số 51/CĐ-TW ngày 04/9/2013 của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về triển khai đối phó với mưa lũ khu vực Bắc Bộ (bản chụp kèm theo).

Để chủ động phòng chống, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị:

- Thường xuyên cập nhật, theo dõi sát diễn biến của mưa, lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương (www.ccfsc.gov.vn) của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương (www.nchmf.gov.vn; www.kttv.gov.vn) để chủ động phòng, chống, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

- Triển khai phương án phòng chống lụt bão để đối phó, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình và an toàn cho nhân dân, chuẩn bị đầy đủ người, phương tiện để khắc phục nhanh các sự cố do thiên tai gây ra.

- Các đơn vị quản lý lưới điện tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện khu vực có khả năng sạt lở đất, ảnh hưởng đến đường dây và có phương án xử lý kịp thời.

- Các Công ty thuỷ điện và Công ty cổ phần thủy điện kiểm tra công trình, hồ, đập, nguồn điện dự phòng, theo dõi sát tình hình thuỷ văn, mưa lũ, lượng nước về hồ, vận hành hồ chứa theo quy trình, phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị, công trình, hồ chứa, vùng hạ du.

- Các Ban Quản lý dự án kiểm tra công trường, theo dõi sát tình hình thuỷ văn, diễn biến mưa lũ trên công trường, tổ chức phòng, chống mưa lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị và công trình.

- Tổng công ty Điện lực miền Bắc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra, chỉ đạo các Công ty cổ phần thủy điện có phần vốn góp của mình rà soát kiểm tra công trình, nguồn điện dự phòng, theo dõi sát tình hình thuỷ văn, vận hành hồ chứa theo quy trình, phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị, công trình, hồ chứa và vùng hạ du.

- Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống lũ lụt, báo cáo các nội dung liên quan về Ban chỉ huy PCLB Tập đoàn Điện lực Việt Nam vào 15h hàng ngày (Fax: 0422201332, email: giangdn@evn.com.vn; thachnh@evn.com.vn; banantoan@evn.com.vn)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - BCĐ PCLB Trung ương (để b/c); - BCH PCLB Bộ Công Thương (để b/c); - Tổng Giám đốc (để b/c); - Các Ban: KT-SX, KD, QLXD, VT&CNTT, QHCĐ; - Lưu: VP, AT. | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (đã ký) Đặng Hoàng An |
| --- | --- |