TẬP ĐOÀN

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

ĐIỆN:

  - Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Công ty Truyền tải điện 2, 3, 4;

  - Các Tổng công ty Điện lực: miền Trung, miền Nam, TP Hồ Chí Minh;

  - Tổng Công ty Phát điện 1, 2, 3;

  - Các Công ty thủy điện: A Vương, Sông Tranh, Sông Ba Hạ, Vĩnh Sơn – Sông Hinh, An Khê – Ka Nak, Buôn Kuốp, Ialy, Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Đại Ninh, Đồng Nai, Trị An, Thác Mơ;

  - Công ty Phát triển Thủy điện Sê San;

  - Các Ban Quản lý dự án thủy điện: Sông Bung 2, Sông Bung 4;

  - Các Công ty nhiệt điện: Bà Rịa, Thủ Đức;

  - Các Ban quản lý dự án nhiệt điện: 3, Vĩnh Tân;

  - Các Công ty CP tư vấn Điện: 1, 2, 3, 4;

  - Các Trường Cao đẳng nghề điện: miền Trung, TP Hồ Chí Minh;

  - Các Trung tâm Điều độ HTĐ: quốc gia, miền Trung, miền Nam.

Số:  5005 /EVN-AT, ngày 07 tháng 12 năm 2014

Thực hiện chỉ đạo trong Công điện số 34/CĐ-TW ngày 06/12/2014 của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Công điện số 12249 CĐ/BCT-PCLB ngày 07/12/2014 của Bộ Công Thương về triển khai đối phó với cơn bão Hagupit (các bản chụp kèm theo), để chủ động phòng chống, hạn chế thiệt hại do bão gây ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị:

- Triển khai phương án phòng chống để đối phó, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an toàn cung cấp điện, an toàn cho người, thiết bị, công trình và an toàn cho nhân dân, chuẩn bị đầy đủ người, phương tiện để khắc phục nhanh các sự cố do bão gây ra.

- Các đơn vị quản lý lưới điện tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện khu vực có khả năng sạt lở đất, ảnh hưởng đến cột, trạm và có phương án xử lý kịp thời.

- Các Tổng công ty Điện lực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo cung cấp điện an toàn và ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo cấp điện an toàn cho các trạm bơm tiêu úng và chỉ đạo các Công ty cổ phần thủy điện trực thuộc rà soát kiểm tra công trình, nguồn điện dự phòng, theo dõi sát tình hình thuỷ văn, vận hành hồ chứa theo quy trình, phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị, công trình, hồ chứa và vùng hạ du.

- Các Công ty thuỷ điện kiểm tra công trình, hồ, đập, nguồn điện dự phòng, hệ thống cảnh báo xả lũ, theo dõi sát tình hình thuỷ văn, mưa lũ, lượng nước về hồ, vận hành hồ chứa theo quy trình, phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị, công trình, hồ chứa, vùng hạ du.

- Các Công ty nhiệt điện kiểm tra hệ thống mái che, kho nhiên liệu đảm bảo không bị thấm dột, hệ thống thoát nước vận hành tin cậy.

- Các Ban Quản lý dự án kiểm tra công trường, theo dõi sát tình hình thuỷ văn, diễn biến mưa lũ trên công trường, tổ chức phòng, chống bão, mưa lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị và công trình.

- Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống, báo cáo các nội dung liên quan về Ban chỉ huy PCLB Tập đoàn Điện lực Việt Nam vào 15h hàng ngày (Fax: 04.66946394, email: banantoan@evn.com.vn)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - BCĐ PCLB Trung ương (để b/c); - BCH PCLB Bộ Công Thương (để b/c); - Tổng Giám đốc (để b/c); - Các Ban: KT-SX, KD, QLXD, VT&CNTT, QHCĐ; - Lưu: VP, AT. | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (đã ký) Đặng Hoàng An |
| --- | --- |