TẬP ĐOÀN

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

ĐIỆN:

  - Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3;

  - Các Tổng công ty Điện lực: miền Bắc, miền Trung, TP Hà Nội;

  - Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3;

  - Các Công ty thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà, Huội Quảng - Bản Chát, Trung Sơn, Bản Vẽ, Quảng Trị, Sông Tranh, A Vương, Sông Bung, Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Ialy, Phát triển TĐ Sê San, Buôn Kuốp, Sông Ba Hạ;

  - Các Ban Quản lý dự án thủy điện: 1, Sơn La, Sông Bung 2;

  - Các Công ty nhiệt điện: Quảng Ninh, Mông Dương, Hải Phòng, Phả Lại, Uông Bí, Ninh Bình, Nghi Sơn 1;

  - Các Ban quản lý dự án nhiệt điện: 1, 2, Thái Bình;

  - Các Trung tâm Điều độ HTĐ: quốc gia, miền Bắc, miền Trung;

  - Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin;

  - Trung tâm Thông tin Điện lực.

Số:  3061 /EVN-AT, ngày  26  tháng 7 năm 2016

Thực hiện chỉ đạo trong Công điện: số 13 CĐ-TW ngày 26/7/2016 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (bản chụp đính kèm) về triển khai đối phó với cơn bão số 1. Để chủ động phòng chống, hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các công việc sau:

- Triển khai phương án phòng chống để đối phó với cơn bão số 1, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an toàn cung cấp điện, an toàn cho người, thiết bị, công trình và an toàn cho nhân dân, chuẩn bị đầy đủ người, phương tiện để khắc phục nhanh các sự cố do thiên tai gây ra.

- Các đơn vị quản lý lưới điện tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện khu vực có khả năng sạt lở đất, ảnh hưởng đến cột, trạm và có phương án xử lý kịp thời.

- Các Tổng công ty Điện lực: (i) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo cung cấp điện an toàn và ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo cấp điện an toàn cho các trạm bơm tiêu úng, (ii) phối hợp với BCH PCTT và TKCN tỉnh cung cấp điện dự phòng cho các phụ tải quan trọng khi mất nguồn điện lưới, (iii) chỉ đạo các Công ty cổ phần thủy điện trực thuộc rà soát kiểm tra công trình, nguồn điện dự phòng, theo dõi sát tình hình thuỷ văn, vận hành hồ chứa theo quy trình, phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị, công trình, hồ chứa và vùng hạ du.

- Các Công ty thuỷ điện kiểm tra công trình, hồ, đập, nguồn điện dự phòng, theo dõi sát tình hình thuỷ văn, mưa lũ, lượng nước về hồ, vận hành hồ chứa theo quy trình, phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị, công trình, hồ chứa, vùng hạ du.

- Các Công ty nhiệt điện tăng cường kiểm tra hệ thống mái che, hệ thống thoát nước mặt, kho nhiên liệu, bãi thải xỉ đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy.

- Các Ban Quản lý dự án kiểm tra công trường, theo dõi sát diễn biến mưa bão, tổ chức phòng, chống bão lụt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị và công trình.

- Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống và xử lý ảnh hưởng của cơn bão số 1, báo cáo các nội dung liên quan về Ban chỉ huy PCTT và TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam vào 15h hàng ngày (Fax: 04.66946394, email: banantoan@evn.com.vn)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - BCĐ Trung ương về PCTT (để b/c); - BCH PCTT và TKCN Bộ CT (để b/c); - Tổng Giám đốc (để b/c); - Các Ban: KT-SX, KD, QLXD, VT&CNTT, QHCĐ; - Lưu: VT, AT. | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) Ngô Sơn Hải |
| --- | --- |

# Text boxes

THƯỢNG KHẨN